Минстрой разъяснил порядок замены строительных материалов на аналоги

При исполнении строительного контракта материал или оборудование можно заменить на аналог без корректировки проектной и рабочей документации, если его характеристики полностью соответствуют предусмотренным проектом – это следует из письма Минстроя России.

Департамент ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России на запрос министерства строительства и архитектуры Республики Крым разъяснил, в каких случаях допускается замена строительного материала или оборудования без корректировки проектной документации. 

Как следует из письма, такая замена возможна только в том случае, если характеристики материала или оборудования полностью соответствуют предусмотренным проектом. Фактически примененные материалы в этом случае необходимо отразить в исполнительной документации и приложить документы, подтверждающие их соответствие проектным требованиям.

Если характеристики аналога отличаются от установленных проектной документацией, решение о замене принимает застройщик или технический заказчик. Сначала требуется внести изменения в проектную документацию, а затем при необходимости скорректировать смету контракта по п. 10.1 Методики № 841/пр.

В письме Минстроя России также указывается, что сметные нормативы и сметные цены не устанавливают конкретные марки материалов, способы выполнения работ и их технические характеристики. Такие требования определяются технической частью проектной документации, поэтому сравнивать ее со сметной частью некорректно.

Документ доступен по ссылке: